Tematyka projektów do wykonania w ramach „Biomechaniki narządu ruchu” – 2025/2026

W ramach zajęć projektowych studenci samodzielnie dobierają się i pracują w grupach 3-4 osobowych.

- Grupa dokonuje wyboru jednego z poniższych urządzeń:

| Lp. | Sprzęt pomiarowy |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Platforma dynamograficzna GAMMA do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych wraz z osprzętem VAST VAST.Rehab - The Ultimate Tool for Gamified Rehabilitation |  |
| 2. | Platforma balansowa Balance System SD – Biodex Balance System™ SD - Balance - Physical Medicine ¦ Biodex |  |
| 3. | Wkładki do oceny dystrybucji obciążenia stóp - Medilogic Insoles medilogic WLAN insole - medilogic |  |
| 4. | Powierzchniowe EMG – Noraxon EMG Analysis ¦ Noraxon USA |  |

- Grupa zapoznaje się się z instrukcją obsługi wybranego urządzenia i wybiera jedną z proponowanych przez producenta funkcjonalności (można wykorzystać gotowe szablony lub stworzyć własny schemat przebiegu pomiaru).

- Grupa dokonuje wyboru przypadku osoby/osób badanej: określa obszar układu ruchu (całe ciało, kończyny górne lub kończyny dolne) i założenia warunków badania (statyka, dynamika). Ustala parametry biomechaniczne, które będą wykorzystane do analiz końcowych.

- Przygotowuje protokół pomiarowy: ustawia parametry pomiaru w dedykowanym do urządzenia oprogramowaniu oraz przygotowuje urządzenie do wykonania pomiarów.

- Przygotowuje informację dla badanego i przekazuje mu niezbędne instrukcje.

- Grupa przeprowadza pomiar lub wykonuje ustalone w protokole ćwiczenia na wybranej liczbie badanych (max 4 osoby).

- Wybierając i generując odpowiedni raport/raporty z każdego badania grupa przygotowuje prezentację i analizę wyników.

- Wszystkie wykonane czynności należy opisać w raporcie z badania, przedstawiając analizę wyników i wnioski końcowe (korzystając z szablonu do projektu BNR).

- Na ostatnich zajęciach grupa prezentuje raport z projektu.

Raport w formie wydruku należy złożyć nauczycielowi prowadzącemu najpóźniej na ostatnich zajęciach.