Projekt 3: Pomiar stabilności posturalnej – test Romberga na platformie CQ Stab 2P

KARTA POMIAROWA

| Nazwisko i imię studentów wykonujących pomiary: 1) 2) | Nr albumu: 1) 2) |
| --- | --- |
| Data badania: Data złożenia karty do oceny: | Ocena: |

Na platformie CQ Stab 2P wykonaj test Romberga w zespole 2-osobowym:

A.	Na podstawie informacji zawartych w Tabeli 1 wykonaj pomiary.

B.	Wygeneruj raporty z wynikami obu badanych osób.

C.	Uzupełnij Tabelę 2 wartościami współczynników Romberga z obu pomiarów i oblicz różnice.

D.	Pod tabelą dokonaj interpretacji uzyskanych wyników.

Tabela 1. Instrukcja wykonania pomiaru.

| Lp. | Czynności do wykonania | Ikona w CQ Stab |
| --- | --- | --- |
| 1 | W programie CQ Stab wybierz nowe badanie. W tym celu można skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+N |  |
| 2 | Otwórz dialog Widok->Dane Pacjenta i wpisz niezbędne dane personalne osoby badanej – numer albumu studenta. |  |
| 3 | Poprzez Pomiar->Zerowanie (Alt+Z) wyzeruj urządzenie. Dopiero po zerowaniu osoba badana staje na platformie! |  |
| 4 | Pomiar->Podgląd sprawdź prawidłowość wskazań platformy. Poproś badanego o wychylenia w przód, w tył w prawo, w lewo. |  |
| 5 | Wybierz pomiar z otwartymi oczami. |  |
| 6 | Aktywuj rejestrację pierwszej sekwencji pomiarowej. Rejestracja zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach. |  |
| 7 | Badany pozostaje na platformie w tej samej pozycji przez 30 sekund. |  |
| 8 | W tym czasie wybieramy pomiar z zamkniętymi oczami |  |
| 9 | Wykonujemy drugą rejestrację 30 sekundowej sekwencji z zamkniętymi oczami. |  |
| 10 | Zapisz badanie zmieniając oryginalny format pliku na format .pl |  |
| 11 | Pobierz i zapisz raport z badania w formacie .pdf |  |
| 12 | Pobierz dane z badania i zapisz je w pliku Excel. | Statystyka... |

Tabela. 2. Wyniki pomiarów.

| Współczynnik Romberga | Badany 1 | Badany 2 | Różnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Długość: |  |  |  |
| 2. Pole powierzchni: |  |  |  |
| 3. Średnia Prędkość: |  |  |  |
| 4. Długość / Pole pow.: |  |  |  |

Interpretacja wyników: